## 成本汇总
序号 | 实验项目 | 主要内容（简） | 估价方式 | 电路板+元器件BOM(元/套，不含面板/装配) | 参考单价(元/套) | 估价依据 / 物料明细 | 直接显示金额的报价URL（页面上可见金额） | 补充参考URL | 物料链接（对应估价依据明细，逐项）
64 | 晶闸管主电路实验 | 12只5A/1000V±5%晶闸管（正、反桥两组），每只管过流/过压保护，外触发输入接口；±300V 1.0级镜面直流电压表、±2A 1.0级镜面直流电流表；平波电抗器一组 | 现成中标价+BOM核对 | 760 | 3,570 | 直接中标价：'晶闸管主电路单元' 10套×3,570元（中山学院2025合同，天煌）。电路板+元器件BOM核对：KP5A-10（5A/1000V，THPDD-1 PDD03同款，0.23-3元/只）×12、RC吸收×12、10×38快熔×12、中零式镜面表计±300V/±2A各1（定制件）、平波电抗器组460元，BOM约760元，合同价含教学加成。 | https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/79515911 （显示：3,570元/套） | http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台） | 晶闸管 SCR KP5A-10：https://wiki.1688.com/zh/electronic-components/WKfkdpnfn0v3ls RC吸收阻容组件：https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C1392944.html ; https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html 快速熔断器 10×38：https://detail.1688.com/offer/1042920647077.html 中零式镜面直流电压表：https://m.1688.com/offer_search/-D6B1C1F7B5E7D1B9B1EDCDB720D6B8D5EB.html ; https://www.cnreagent.com/goods/item24209.html 中零式镜面直流电流表：https://detail.1688.com/offer/566739295164.html 平波电抗器组：http://www.dlzhe.com/shop/product!question.action?id=8a2baca04ab7fadc014ac262c3d60011
65 | 三相晶闸管触发电路实验 | 三相触发电路、功放电路，与晶闸管主电路配套使用 | 现成中标价+BOM核对 | 468.1 | 3,560 | 直接中标价：'晶闸管触发电路单元' 10套×3,560元（同一合同）。电路板+元器件BOM核对：触发IC按国产TC787（约5-10元）或育源601A同款KC04/KC41/KC42方案（各2-5元）取10元、TIP122六路功放、脉冲变压器×6、三相同步变压器SDB-100VA×1（芯云购现货价220.10元）、PCB板，BOM约468元，合同价含教学加成。 | https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/79515911 （显示：3,560元/套） | http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台，三相触发电路KC04/KC41/KC42/4066+六路功放） | 三相触发IC（国产TC787或KC04/KC41/KC42）：https://www.meixindz.com/p/173-tca785 功放晶体管/达林顿 TIP122：https://item.szlcsc.com/3189324.html 脉冲变压器：https://www.hi1718.com/top-products/1-19406657.html 三相同步变压器 SDB-100VA：https://m.chipyun.com/details/746090.html LM324/4066/阻容/电位器/钮子开关：https://item.szlcsc.com/3283857.html ; https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C54755.html ; https://item.szlcsc.com/51587059.html ; https://detail.1688.com/offer/592522326216.html PCB板：https://www.elecfans.com/zt/343662/
66 | 闸管触发电路实验 | 单结晶体管触发、正弦波同步移相触发、锯齿波同步移相触发、单相交流调压触发、集成触发电路共五个实验 | BOM估算+类比中标价 | 277.6 | 3,300 | 无同款单独中标价；按五类触发电路拆料（电路板+元器件）：BT33×2（2.8元/只）、国产TCA785/KC05×2（10元/只）、BT136+DB3（0.93+0.27元/只）、脉冲变压器×5、PCB×5等约277.6元；参照合同'晶闸管触发电路单元'3,560元/套，估3,300元。 | https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/79515911 （显示：3,560元/套） | http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台，DX04/DX05含五类触发电路） | 单结晶体管 BT33：https://world.taobao.com/dianpu/36013509.htm 集成触发IC（国产TCA785/KC05）：https://www.meixindz.com/p/173-tca785 双向晶闸管 BT136+DB3：https://item.szlcsc.com/m/20401465.html ; https://item.szlcsc.com/61620.html 正弦波/锯齿波同步移相网络：https://item.szlcsc.com/3283857.html ; https://item.szlcsc.com/51587059.html 脉冲变压器：https://www.hi1718.com/top-products/1-19406657.html PCB×5块：https://www.elecfans.com/zt/343662/
67 | 新器件特性实验 | SCR、MOSFET、IGBT、GTO、GTR器件特性曲线测定及驱动特性实验 | BOM估算+同类成品标价 | 401.38 | 3,200 | 无同款单独中标价；电路板+元器件BOM：SCR(KP5A)×2、MOSFET(IRFP460)×2、IGBT(40N60)×2、GTR(MJE13009)×2、GTO×2（停产器件，工业拆机SG3000GXH24标价600元佐证，按教学库存件30元/只估）、特性测试电路约401.38元；同类成品HL-DLX01标价￥9,999，估3,200元。 | http://www.wzhlhl.com/pro_52454347.html （显示：￥9,999） ; http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台） | https://www.renrendoc.com/paper/236003002.html （THPDD-1 PDD05组件说明，无金额） | SCR 晶闸管 KP5A：https://wiki.1688.com/zh/electronic-components/WKfkdpnfn0v3ls MOSFET IRFP460：https://chinese.alibaba.com/product-detail/SACOH-Power-MOSFET-IRFP460PBF-IRFP460-IRFP-1600717089750.html IGBT 40N60：https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k GTR MJE13009：http://www.zp-dz.com/detail/1782932 GTO 可关断晶闸管：https://www.hi1718.com/top-products/1-18798712.html 特性测试电路：https://detail.1688.com/offer/1053071394823.html ; https://www.ybzhan.cn/st122659/product_15739044.html
68 | 单相调压与可调负载实验 | 0~250V/0.5kVA单相交流自耦调压器；整流滤波电路；串联/并联瓷盘可调电阻作可调阻性负载 | BOM物料加总（均有标价页） | 330 | 800 | 电路板+元器件BOM：TDGC2-0.5kVA自耦调压器170元、KBPC1010整流滤波约70元、BC1瓷盘可调电阻6只×15元，合计约330元，含教学加成取800元。 | https://meisaidq.gys.cn/supply/3633878537.html （显示：170元） ; https://www.hi1718.com/top-products/1-17060179.html （显示：15.00元） ; http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台） | https://www.hi1718.com/top-products/1-19126218.html （显示：10.00元起） | 自耦调压器 TDGC2-0.5kVA：https://meisaidq.gys.cn/supply/3633878537.html 整流滤波电路：https://item.szlcsc.com/3465.html ; https://item.szlcsc.com/316021.html BC1 瓷盘可调电阻：https://www.hi1718.com/top-products/1-17060179.html
69 | 变压器实验 | 三相芯式变压器1台，2套副边，原/副边127V/63.6V/31.8V±5%；含三相不可控整流电路作直流电源 | BOM估算（定制件） | 1,200 | 1,600 | 无公开同款价；电路板+元器件BOM：三相芯式变压器（127/63.6/31.8V双副边定制，参考通用SG三相干式变压器500元起/1688定制230元起，教学多抽头含测试估1,000元）、三相不可控整流（MDS100A-16模块25元+6A10二极管0.64元/只）约200元，合计约1,200元。 | http://www.hi1718.com/top-products/1-18456691.html （显示：500.00元起） ; http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台） ; http://www.shyyedu.com/dldz601b.htm （显示：48,000元/台） | https://wiki.1688.com/zh/transformers/WKfkksaj268pa8 （显示：230.47元起） | 三相芯式变压器：http://www.hi1718.com/top-products/1-18456691.html ; https://wiki.1688.com/zh/transformers/WKfkksaj268pa8 三相不可控整流（MDS100A-16模块）：https://detail.1688.com/offer/732854237963.html ; https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C7436496.html
70 | 功率器件驱动电路实验 | 电源(±5V/+20V/±15V)；MOSFET/IGBT/GTR/GTO驱动电路；SG3525 PWM波形发生器（高频4-10kHz、低频400Hz-1kHz两档，占空比0-100%） | BOM估算+同类成品标价 | 490 | 3,500 | 无同款单独中标价；电路板+元器件BOM：±5V/+20V/±15V线性电源（100W环形变压器39.7元+L7805CV 1元/只，不用模块电源）约200元、EXB841×2（25元/只，育源DX06同款）、TLP250/TIP122等MOSFET/IGBT/GTO/GTR驱动、SG3525波形发生器（模块0.73-7.18元）、钮子开关、PCB板约490元；同类成品HL-DLX01标价￥9,999，估3,500元。 | http://www.wzhlhl.com/pro_52454347.html （显示：￥9,999） ; http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台） | https://www.aiav.com.cn/re/10849.html （规格与70完全一致，无金额） | 多路线性电源（变压器+78/79系列）：https://www.taobao.com/list/product/%E7%8E%AF%E7%89%9B%E7%81%AB%E7%89%9B%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A818v.htm ; https://detail.1688.com/offer/557704079496.html EXB841 IGBT驱动：https://sales.dzsc.com/7411.html MOSFET驱动电路：https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C53109739.html GTO/GTR驱动保护电路：https://item.szlcsc.com/3189324.html SG3525 PWM波形发生器：https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html 钮子开关：https://detail.1688.com/offer/592522326216.html PCB板：https://www.elecfans.com/zt/343662/
71 | 单相交直交变频实验 | 交直交变频原理、SPWM正弦波脉宽调制信号形成、IGBT专用集成驱动芯片应用 | BOM估算+同类成品标价 | 377 | 4,000 | 无同款单独中标价；电路板+元器件BOM：KBPC1010单相整流桥3.59元、IGBT(40N60)×4、EXB841/IR2110驱动×2、SPWM控制电路（成品SG3525+LM358驱动板53.84元/自制80元）、滤波电感电容、散热器、PCB板约377元；同类逆变实验箱FCTY-1标价¥14,000（含DSP，比本项复杂），对应育源601B整机48,000元含DX08模块，估4,000元。 | https://m.912688.com/supply/316686415.html （显示：¥14,000.00） ; http://www.shyyedu.com/dldz601b.htm （显示：48,000元/台） | https://shop.hbzhan.com/sale/detail-16555495.html （顶邦SPWM单相全桥逆变实训箱，无金额） | 单相整流桥 KBPC1010：https://item.szlcsc.com/3465.html IGBT 40N60：https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k EXB841/IR2110 驱动：https://sales.dzsc.com/7411.html SPWM控制电路：https://www.elecbee.com/zh_cn/product-detail/sg3525-lm358-5000w-inverter-driver-board-13-40khz-high-current-high-frequency-adjustable-dc-12-24v-driving-board_32910 滤波电感/电容：https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C72616.html ; https://item.szlcsc.com/316021.html 散热器/保护电路：http://china.makepolo.com/mpp_4d/70cq1hu9ctb.html PCB板：https://www.elecfans.com/zt/343662/
72 | 桥型开关稳压电源实验 | 半桥型开关稳压电源主电路（电力MOSFET）+PWM控制IC（恒频脉宽调制），可测开闭环负载特性与电源电压波动影响 | BOM估算+同类中标价 | 277.5 | 2,800 | 无同款单独中标价；电路板+元器件BOM：IRFP460×2（7.25元/只）、SG3525（3-7元）、半桥高频变压器ETD44（diytrade实价US$2.5/件≈18元，MOQ100）、E27灯组负载、开闭环切换/采样电路、PCB板约277.5元；同类'带隔离变压器的直流变换器单元'合同单价3,820元（页面直接显示），估2,800元。 | https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/79515911 （显示：3,820元/套） ; http://www.shyyedu.com/dldz601b.htm （显示：48,000元/台） | http://www.mrkdzkj.com/page115?product_id=3 （PTC-D含半桥开关电源实训，无金额） | 电力MOSFET IRFP460：https://chinese.alibaba.com/product-detail/SACOH-Power-MOSFET-IRFP460PBF-IRFP460-IRFP-1600717089750.html SG3525 控制IC：https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html 半桥高频变压器 ETD44：https://ranlocoil.diytrade.com/sdp/2319293/3/pd-7287513/14151348-2925965/ 半桥电容/吸收电路：https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html ; https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C1392944.html 灯组负载：https://www.zkh.com/item/AA4656332.html ; https://detail.1688.com/offer/1054364353472.html 开闭环切换/采样电路：https://detail.1688.com/offer/1053071394823.html ; https://detail.1688.com/offer/592522326216.html PCB板：https://www.elecfans.com/zt/343662/
73 | 直流斩波实验 | SG3525专用PWM控制集成电路；Buck/Boost/Buck-Boost/Cuk/Sepic/Zeta六种斩波电路 | 现成中标价+BOM核对 | 305 | 2,420 | 直接中标价：'直流斩波实验（六种典型线路）单元' 10套×2,420元（同一合同，与本条完全一致）。电路板+元器件BOM核对：SG3525、IGBT(40N60)×4、快恢复二极管5A/1000V×8（RS5M/HER508类，0.2-1元/只）、斩波电感×4、电容组、PCB板约305元，合同价含教学加成。 | https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/79515911 （显示：2,420元/套） | http://www.shyyedu.com/dldz601b.htm （显示：48,000元/台，含DX11直流斩波实验） | SG3525 控制IC：https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html IGBT 40N60：https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k 快恢复二极管 5A/1000V：https://item.szlcsc.com/24106959.html 电感（100mH等）：https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C72616.html 电容组：https://item.szlcsc.com/316021.html ; https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html PCB板：https://www.elecfans.com/zt/343662/
82 | 电力电子线路仿真实验 | 含触发/驱动、单三相整流、单三相可控整流、有源逆变、单三相调压、GTR并联逆变、IGBT斩波（六种）、SPWM H型交直交变频、开关稳压电源、直流PWM可逆供电、直流调速/交流调速/串级调速系统及典型线路装调等项目仿真实验（投标需现场演示） | 软件类市场估算 | （软件，无BOM） | 12,000 | 教学版电力电子线路仿真软件（虚拟接线/信号源/示波器/结果显示）。直接金额依据：①虚拟仿真系统7,624元/节点（广东水利电力职院结果公告页直接显示）；②高端实时仿真eHS 235,000元/套、EGBox-mini 239,800元/套（成交公告页直接显示）。教学版估12,000元/套；若招标要求实时仿真平台按23.5万-239.8万计。注：chinabidding页面有反爬（需浏览器访问），eHS金额235,000元/套已按搜索快照核实。 | http://www.gdhxzb.cn/show-137-2649-1.html （显示：7,624元/节点） ; https://www.chinabidding.com/bidDetail/262216900-BidResult.html （显示：235,000元/套） ; http://www.ccgp-hubei.gov.cn/notice/202607/notice_873036e5dac2430e8ddd9601185e8592.html （显示：239,800元/套） | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/610001/gpx-template/2024/6/26/8a69c92f8fde62b20190540172c8198a.pdf?accessCode=1360806cc618183e7ab0cdf298e3c33d （仿真软件功能要求，无金额） | 教学版仿真软件授权/开发分摊：http://www.gdhxzb.cn/show-137-2649-1.html
合计 | 11项（64-73 + 82） |  |  | 4,886.58（硬件）/ 16,886.58（含82软件） | 40,750 | 硬件10项（64-73）电路板+元器件BOM合计约4,886.58元（不含面板/箱体/连接线/装配，如需整机成本另加约4,670元结构件+3,550元装配工时），含仿真软件（82）约16,886.58元；含教学加成后参考价合计40,750元（硬件28,750元+仿真软件12,000元）。整机直接标价对照：育源YYDD-601A 35,000元/台、YYDD-601B 48,000元/台；中标整机价DJDK-1 34,000元、NMCL-III 40,000元、YTEDZ-5 40,040元、DJDK-3 43,490元。 | http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm （显示：35,000元/台） ; http://www.shyyedu.com/dldz601b.htm （显示：48,000元/台） ; http://zbb.njau.edu.cn/rgoods/16245.chtml （显示：34,000元/台） ; https://www.ymu.edu.cn/info/1161/68441.htm （显示：40,000元/台） ; https://www.ccgp-ningxia.gov.cn/public/NXGPPNEW/dynamic/contents/HTGS/content.jsp?id=8b80b23f90521d2601905cedc0be45ac&cid=308&sid=1 （显示：40,040元/台） ; https://wap.qianlima.com/zb/detail/20260618_606669875.html （显示：43,490元/套） | 整机对照，验证合理性

## 价格来源明细
来源序号 | 来源名称 / 文件 | 关键内容 | 页面显示金额 | URL | 备注
1 | 电子科技大学中山学院2025年电气控制与PLC技术实验室改造设备采购项目合同公告 | 晶闸管主电路单元 10套×3,570元；晶闸管触发电路单元 10套×3,560元；直流斩波实验（六种典型线路）单元 10套×2,420元；带隔离变压器的直流变换器单元 10套×3,820元；供应商：浙江天煌 | 3,570 / 3,560 / 2,420 / 3,820 元/套 | https://gd.zhiliaobiaoxun.com/article/79515911 | 2025-10合同公告；64/65/66/72/73 直接金额依据
2 | 上海育源 YYDD-601A 现代电力电子技术实验装置（厂家官网） | 每台价格35,000元；配置对应64-70：DX03三相可控整流（6只5A/1000V晶闸管+RC+保险丝+触发脉冲接口，触发IC为KC04/KC41/KC42/4066）、DX04/DX05五类触发、DK09新器件（SCR/MOSFET/IGBT/GTO/GTR）、DX06/DX07驱动保护（±5V/±15V/+20V、EXB841、SG3525 PWM 4-10kHz/400Hz-1kHz）、±300V/±2A 1.0级表计、平波电抗器、0-250V/0.5kVA调压器、三相整流滤波、三相芯式变压器127V/63.6V/31.8V | 35,000 元/台 | http://www.yycnjy.cn/dd_601a.htm | 64-70 器件型号与配置的直接对照页
3 | 上海育源 YYDD-601B 现代电力电子技术实验装置（厂家官网） | 每台价格48,000元；配置含DX08单相交直交变频（SPWM）、DX10半桥型开关稳压电源（SG3525恒频PWM）、DX11直流斩波（六种线路）、DX04触发电路 | 48,000 元/台 | http://www.shyyedu.com/dldz601b.htm | 71/72/73 对应整机直接标价页
4 | HL-DLX01型现代电力电子器件实验箱（温州合力华龙） | 含GTO/MOSFET/GTR/IGBT特性+驱动与保护实验、SG3525 PWM波形发生器、表计 | ￥9,999（面议） | http://www.wzhlhl.com/pro_52454347.html | 67/70 同类成品直接标价页
5 | FCTY-1型 DSP并离网逆变器实验箱（上海方晨，八方资源网） | SPWM正弦波逆变驱动MOS管、并离网逆变、DSP控制 | ¥14,000.00（1台起订） | https://m.912688.com/supply/316686415.html | 71 逆变类实验箱直接标价页（含DSP，比本项复杂，仅作上限参考）
6 | 广东水利电力职业技术学院高压试验虚拟仿真实训场结果公告（广东华信招标） | 110kV变电站电气设备高压试验虚拟仿真系统 56节点×7,624元/节点 | 7,624 元/节点 | http://www.gdhxzb.cn/show-137-2649-1.html | 82 教学仿真软件类直接中标单价
7 | 华中科技大学高频电力电子仿真软件成交公告（HF20253201） | 高频电力电子仿真软件 亦能 eHSx128，2套×235,000元 | 235,000 元/套 | https://www.chinabidding.com/bidDetail/262216900-BidResult.html | 82 高端实时仿真口径参考（页面反爬需浏览器访问，金额235,000元/套经搜索快照核实）
8 | 湖北理工学院电力与电子实时仿真创新实验室成交公告 | 电力与电子实时仿真系统 EGBox-mini 10套×239,800元 | 239,800 元/套 | http://www.ccgp-hubei.gov.cn/notice/202607/notice_873036e5dac2430e8ddd9601185e8592.html | 82 高端实时仿真口径参考
9 | 南京农业大学农业智能装备及电气相关实验教学平台采购中标公告 | 电力电子技术实验台 浙江天煌 DJDK-1型 10台×34,000元 | 34,000 元/台 | http://zbb.njau.edu.cn/rgoods/16245.chtml | 2025-04中标；整机价格对照
10 | 云南民族大学电气实验室提升改造项目中标结果公告 | 电力电子实验台 浙江求是 NMCL-III型 5台×40,000元 | 40,000 元/台 | https://www.ymu.edu.cn/info/1161/68441.htm | 2024-11中标；整机价格对照
11 | 宁夏师范学院2024年中央支持地方高校改革发展资金采购项目买卖合同变更公告 | 电力电子技术实验台 仪迈科技 YTEDZ-5 5台×40,040元 | 40,040 元/台 | https://www.ccgp-ningxia.gov.cn/public/NXGPPNEW/dynamic/contents/HTGS/content.jsp?id=8b80b23f90521d2601905cedc0be45ac&cid=308&sid=1 | 2026-04合同；整机价格对照
12 | 人工智能控制实训室电力电子技术项目成交结果公告（国双高） | 电力电子综合实验装置 天煌 DJDK-3型 8套×43,490元 | 43,490 元/套 | https://wap.qianlima.com/zb/detail/20260618_606669875.html | 2026-07成交；整机价格对照；原vip.chinabidding.cc链接失效，千里马成交公告页已验证（43,490元×8套）
13 | 北京邮电大学世纪学院电力电子与力学控制实验台单一来源采购公示 | 4台实验台总价139,500元（约34,875元/台），含新器件特性挂箱、单相触发挂箱、直流斩波挂箱等 | 约34,875 元/台 | https://www.ccbupt.com/tzgg/a2c4ee4c9e334550a6103f8f221af1f4.htm | 整机含66/67/73挂箱的整机价对照
14 | 梅赛牌TDGC2-0.5KVA单相接触式自耦调压器（全球塑胶网） | 单相自耦调压器 220V输入/0-250V输出/0.5kVA | 170 元 | https://meisaidq.gys.cn/supply/3633878537.html | 68 调压器物料直接报价
15 | 瓷盘可调电阻器BC1（慧商网） | BC1型旋臂线式瓷盘电阻 | 10.00-15.00 元/只 | https://www.hi1718.com/top-products/1-19126218.html ; https://www.hi1718.com/top-products/1-17060179.html | 68 负载电阻物料直接标价
16 | 三相干式变压器（科之鼎，慧商网） | SG三相干式变压器 0-2000kVA定制 | 500.00 元起 | http://www.hi1718.com/top-products/1-18456691.html | 69 变压器物料行情下限
17 | 平波电抗器（中国电力产业互联网） | 平波电抗器产品报价 | 460 元 | http://www.dlzhe.com/shop/product!question.action?id=8a2baca04ab7fadc014ac262c3d60011 | 64 平波电抗器物料行情
18 | THPDD-1型电力电子技术实训装置说明书（人人文库） | 组件体系：PDD03晶闸管（KP5A-10）、PDD05新器件特性、PDD06三相芯式变压器、PDD20/21直流斩波、PDD22/23半桥开关电源、PDD31/32/33触发 | -（无金额） | https://www.renrendoc.com/paper/236003002.html | 器件型号（KP5A-10等）的直接出处
19 | 陕西省政府采购招标文件（电力电子线路仿真软件功能描述） | 软件含多种典型电力电子线路仿真实训：虚拟连接导线、信号源、示波器、原理仿真、实训操作、结果显示 | -（无金额） | http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/gpx-bid-file/610001/gpx-template/2024/6/26/8a69c92f8fde62b20190540172c8198a.pdf?accessCode=1360806cc618183e7ab0cdf298e3c33d | 82 仿真软件功能定义依据
20 | KP5A/1000V 晶闸管行情（1688采购指南） | 螺丝型封装KP5A/1000、KS5A/1000V，单价0.23元以内 | 0.23 元/只起 | https://wiki.1688.com/zh/electronic-components/WKfkdpnfn0v3ls | 64/67 SCR物料行情
21 | 10×38 陶瓷快速熔断器（1688） | 快速型保险丝管 20只装 | 约2.4 元/只 | https://detail.1688.com/offer/1042920647077.html | 64 过流保护物料行情
22 | 直流指针表头 10-300V（1688） | 指针电压表头 100V/200V/300V | 5.8 元起 | https://m.1688.com/offer_search/-D6B1C1F7B5E7D1B9B1EDCDB720D6B8D5EB.html | 64 电压表物料行情
23 | 指针式直流电流表 0-2A（1688） | CZ/JY/DH-670 机械板表 0-2A | 9.6 元 | https://detail.1688.com/offer/566739295164.html | 64 电流表物料行情
24 | EXB841 IGBT驱动模块（维库电子市场/慧商网） | 富士混合IC驱动器 EXB841 | 25-28 元/只 | https://sales.dzsc.com/7411.html ; http://www.hi1718.com/top-products/1-18595937.html | 70/71 IGBT驱动物料行情（育源DX06同款）
25 | SG3525 PWM控制器模块/IC（阿里巴巴） | 5V/12V SG3525 PWM控制器模块 100Hz-100kHz | 0.73-7.18 元 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html | 70/72/73 PWM控制物料行情
26 | TCA785/KC04 触发集成电路行情 | 原装英飞凌TCA785 41.55-50.55元；国产TC787/TCA785/KC04（KJ004）方案约2-15元/只 | 国产2-15 元 | https://www.meixindz.com/p/173-tca785 | 65/66 触发IC物料行情（采用国产价，避免原装高价）
27 | BT33 单结晶体管（淘宝中银科技店） | BT33/BT33F 单结晶体管 | 2.6-2.8 元 | https://world.taobao.com/dianpu/36013509.htm | 66 单结晶体管触发物料行情；原cecb2b页面已失效（404），淘宝中银科技店搜索快照显示2.6元/只佐证，BOM按2.8元/只保留
28 | IRFP460 MOSFET（阿里巴巴） | SACOH IRFP460PBF 500V/20A TO-247 | 7.25 元/只 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/SACOH-Power-MOSFET-IRFP460PBF-IRFP460-IRFP-1600717089750.html | 67/70/72 MOSFET物料行情
29 | IGBT 40N60（1688采购指南/阿里巴巴） | FGH40N60SFD等40N60系列 600V/40A | 2.40-16.98 元/只 | https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k ; https://chinese.alibaba.com/product-detail/Original-new-FGH40N60SFDTU-IGBT-600V-40A-1600899520443.html | 67/71/73 IGBT物料行情
30 | MJE13009 大功率三极管（中平科技/1688） | MJE13009 NPN 400V/12A，GTR教学替代 | 0.60-2.44 元/只 | http://www.zp-dz.com/detail/1782932 ; https://m.1688.com/dgdq/-6A3133303039BFAAB9D8B9DC.html | 67 GTR物料行情
31 | 快恢复二极管 5A/1000V（立创商城/1688） | RS5M/HER508/BY500-1000 5A 1000V | 0.2-1 元/只 | https://item.szlcsc.com/24106959.html ; https://detail.1688.com/offer/1056760718212.html | 73 快恢复二极管物料行情
32 | DB3 双向触发二极管（立创商城） | DB3 DIAC 转折电压32V | 0.27 元 | https://item.szlcsc.com/61620.html | 66 交流调压触发物料行情
33 | 脉冲变压器 KMG288（慧商网） | 触发/脉冲变压器，抗电强度高 | 34.00 元 | https://www.hi1718.com/top-products/1-19406657.html | 65/66 脉冲变压器物料行情（教学用小号更低）
34 | 手枪式测试线（工品汇/汇聚） | 4mm黄铜双头香蕉手枪插测试线 20A | 21.90-25.60 元/根 | https://mro.colipu.com/mroproduct-9439266.html ; https://mro.colipu.com/mroproduct-9439092.html | 64 实验连接线物料行情
35 | 上海顶邦 新能源整流逆变实训箱 / 中仁DK14挂箱 | SPWM单相全桥逆变（71）、SG3525升降压斩波实训箱（73）规格佐证 | -（面议） | https://shop.hbzhan.com/sale/detail-16555495.html ; https://zhongrenkj.51sole.com/companyproductdetail_253354942.htm | 71/73 同类产品规格佐证
36 | 三相同步变压器 SDB-100VA（芯云购电子元器件商城） | 华通 SDB-100VA 三相同步变压器 380V/220V 100VA，现货8189件 | ￥220.10（1+只） | https://m.chipyun.com/details/746090.html | 65 同步变压器物料直接报价（教学触发电路同款）
37 | ETD44 开关电源高频变压器（RANLO，国际外贸网） | ETD44 卧9+9 开关电源高频变压器，按图纸定制（半桥/全桥/反激等） | US$2.5/件（MOQ 100件） | https://ranlocoil.diytrade.com/sdp/2319293/3/pd-7287513/14151348-2925965/ | 72 半桥高频变压器物料直接报价（批量口径≈18元/只）
38 | GTO可关断可控硅 SG3000GXH24（维库仪器仪表网，拆机件） | 进口拆机GTO平板/螺旋可控硅 SG3000GXH24 | 600.00 元 | https://www.hi1718.com/top-products/1-18798712.html | 67 GTO无零售行情佐证：工业拆机件600元起，教学小GTO按库存件30元/只估
39 | BK-50VA 控制变压器（立创商城MRO） | 单相控制变压器 BK-50VA 380V/220V等 | 42.78-77.9 元/只 | https://item.szlcsc.com/mro/44484840.html | 65 同步变压器替代口径（每相一只方案）；页面有反爬，正式报价前截图/询价复核
40 | 三和SANWA SH88TR 零位中心仪表（中国试剂网） | 零位中心仪表（指针式万用表），DCV含±300V档 | 470 元 | https://www.cnreagent.com/goods/item24209.html | 64 中零表计佐证：零中心仪表为专业件470元（手持式，非面板表头）；面板±300V/±2A中零镜面表头维持120/90元估
41 | LM324 运算放大器（立创商城） | 国产LM324四运放 DIP-14 | 1.6 元/只（1+） | https://item.szlcsc.com/3283857.html | 65/66/72 移相与采样电路物料（立创JS反爬需浏览器访问，金额经站内搜索快照确认）
42 | CD4066 四双向模拟开关（嘉立创） | CD4066B CMOS四通道双向开关 | 0.46-1.03 元/只 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C54755.html | 65 触发/切换电路物料（育源601A同款）
43 | 3296W 精密电位器（立创商城） | 3296W-1-103 顶调式可调电阻 单圈10k | 0.8657 元/只 | https://item.szlcsc.com/51587059.html | 65/66/70 占空比/移相调节物料；原icgogo页面403失效，改为立创（JS反爬需浏览器访问，站内搜索快照确认0.8657元）
44 | TIP122 达林顿管（立创商城） | 国产TIP122 NPN达林顿 100V/5A | 1.57 元/只（50+） | https://item.szlcsc.com/3189324.html | 65 功放及GTO/GTR驱动物料
45 | BT136-600E 双向晶闸管（立创商城） | KTP BT136-600E 600V/4A TO-220 | 0.93 元/只 | https://item.szlcsc.com/m/20401465.html | 66 交流调压触发物料
46 | L7805CV 三端稳压（1688） | LM7805/L7805CV TO-220 5V/1A | 1 元/只 | https://detail.1688.com/offer/557704079496.html | 70 多路线性电源物料
47 | 100W环形变压器（淘宝） | 100W环形变压器 双12V/15V/18V/24V | 39.7 元/只 | https://www.taobao.com/list/product/%E7%8E%AF%E7%89%9B%E7%81%AB%E7%89%9B%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A818v.htm | 70 线性电源变压器物料
48 | TLP250 栅极驱动光耦（嘉立创） | UMW TLP250 DIP-8 | 2.26-3.89 元/只 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C53109739.html | 70/71 驱动电路物料（国产替代，原装东芝11.55元）
49 | KBPC1010 整流桥（立创商城） | MDD KBPC1010 1kV/10A | 1.19-3.59 元/只 | https://item.szlcsc.com/3465.html | 68/71 整流物料
50 | MDS100A-16 三相整流桥模块（1688） | 欣力泰 MDS三相整流模块 100A/1600V | 25 元/个 | https://detail.1688.com/offer/732854237963.html | 69 三相不可控整流物料
51 | 6A10 二极管（嘉立创） | 6A10 6A/1000V 整流二极管 | 0.64 元/只 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C7436496.html | 69 整流二极管物料
52 | 水泥电阻 2W（嘉立创） | SQP2W 水泥电阻 39Ω等 | 0.44 元/只 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C1392944.html | 64/72 阻容吸收物料
53 | CBB电容 0.1uF/450V（维库电子市场） | 金属化聚丙烯电容 450V | 1.00 元/PCS | https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html | 64/72/73 吸收与滤波物料
54 | 4700uF/50V 电解电容（立创商城） | 直插铝电解 3700uF/4700uF 50V 18×35 | 1.9-4.7 元/只 | https://item.szlcsc.com/316021.html | 68/70/71/73 滤波物料；原icgogo页面403失效，改为立创3700uF/50V（1.9-4.7元/只，JS反爬需浏览器访问）
55 | 工字电感 1mH（嘉立创） | 1mH ±10% 工字电感 | 0.43 元/只 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C72616.html | 71/73 电感物料（1A级100mH需定制绕制）
56 | SG3525+LM358 逆变驱动板（Elecbee） | SG3525 LM358 大电流高频可调驱动板 | 53.84 元/块 | https://www.elecbee.com/zh_cn/product-detail/sg3525-lm358-5000w-inverter-driver-board-13-40khz-high-current-high-frequency-adjustable-dc-12-24v-driving-board_32910 | 71 SPWM控制电路成品参考（页面反爬需浏览器访问，金额53.84元经搜索快照确认）
57 | 4mm香蕉插座（1688/立创MRO） | 面板安装4mm香蕉插座 24A | 0.9988-1.13 元/只 | https://detail.1688.com/offer/956251536519.html ; https://item.szlcsc.com/mro/8393091.html | 64-73 面板接线端子物料
58 | IC插座 DIP-8（方迪电子） | 方孔IC座8P | 0.08 元/只 | https://www.hebeifangdi.com/list3-312.html | 67 器件插座物料
59 | 铝合金面板加工（HAIZOL） | 6061铝 CNC铣削+激光雕刻+阳极氧化 | 60-1500 元/件 | https://cn.haizol.com/supplier/profile/product-detail/10009561 | 64-73 面板物料行情
60 | 仪器机箱（RS/METCASE） | METCASE铝制仪器箱 220×159.5mm | 178.40 元/件（不含税，含税201.59） | https://www.rsonline.cn/web/p/instrument-cases/7067334 | 65-73 箱体物料行情（另有嘉立创小铝壳5.31元起）
61 | PCB打样（电子发烧友） | 10×10cm双面板打样 | 20-50 元/10片（嘉立创5元/5片起） | https://www.elecfans.com/zt/343662/ ; https://www.elecfans.com/zt/374347/ | 65-73 PCB物料行情（elecfans页面反爬需浏览器访问，内容经快照确认）
62 | TO-220散热片（马可波罗） | 铝型材散热片 TO-220 | 0.18-0.6 元/个 | http://china.makepolo.com/mpp_4d/70cq1hu9ctb.html | 71/72 散热物料行情
63 | 采样电阻（1688） | 贴片合金电阻2512 0.001R-0.5R 3W | 0.1-0.5 元/只 | https://detail.1688.com/offer/1053071394823.html | 67/72 采样电路物料
64 | E27灯座/灯泡（中科汇/1688） | E27陶瓷灯座+220V 60W白炽灯泡 | 灯座2.29-5.89元/只；灯泡零售3-4元/只 | https://www.zkh.com/item/AA4656332.html ; https://detail.1688.com/offer/1054364353472.html | 72 灯组负载物料
65 | 钮子开关（1688） | 2档3脚钮子开关（纯银触点） | 零售约1-3 元/只 | https://detail.1688.com/offer/592522326216.html | 65/68/70/72 档位切换物料
66 | 晶体管特性图示仪（仪表网） | SPA-6100晶体管特性图示仪参考价 | 1,000 元（参考价） | https://www.ybzhan.cn/st122659/product_15739044.html | 67 特性测试电路上限佐证（自制测试板仅300元）

## BOM物料明细
项目编号 | 物料/器件 | 规格参数（对标书要求） | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 来源URL | 备注
64 | 晶闸管 SCR KP5A-10 | 5A/1000V±5%，正/反桥两组共12只（THPDD-1 PDD03同款型号） | 12 | 3 | 36 | https://wiki.1688.com/zh/electronic-components/WKfkdpnfn0v3ls | 1688批发0.23元起，零售按3元
64 | RC吸收阻容组件 | 每只管过压保护（2W水泥电阻+CBB电容） | 12 | 2 | 24 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C1392944.html ; https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html | 水泥电阻0.44元/只+CBB 0.1uF/450V约1元/只
64 | 快速熔断器 10×38 | 每只管过流保护 | 12 | 2.5 | 30 | https://detail.1688.com/offer/1042920647077.html | 20只装约48.66元≈2.4元/只
64 | 中零式镜面直流电压表 | ±300V，精度1.0级（定制件） | 1 | 120 | 120 | https://m.1688.com/offer_search/-D6B1C1F7B5E7D1B9B1EDCDB720D6B8D5EB.html ; https://www.cnreagent.com/goods/item24209.html | 表头行情5.8元起，中零镜面定制溢价；零中心仪表专业件SH88TR 470元（手持式）佐证
64 | 中零式镜面直流电流表 | ±2A，精度1.0级（定制件） | 1 | 90 | 90 | https://detail.1688.com/offer/566739295164.html | 0-2A表头9.6元，中零镜面定制溢价
64 | 平波电抗器组 | 100/200/700mH一组 | 1 | 460 | 460 | http://www.dlzhe.com/shop/product!question.action?id=8a2baca04ab7fadc014ac262c3d60011 | 市场报价460元
64 | 小计 |  |  |  | 760 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
65 | 三相触发IC（国产TC787或KC04/KC41/KC42） | 三相触发电路核心（育源601A DX03同款方案） | 1 | 10 | 10 | https://www.meixindz.com/p/173-tca785 | 原装TCA785 41-55元；国产TC787约5-10元、KC04等2-5元，取10元
65 | 功放晶体管/达林顿 TIP122 | 六路触发脉冲功放 | 6 | 3 | 18 | https://item.szlcsc.com/3189324.html | TIP122国产立创1.57元/只，含驱动级按3元/路
65 | 脉冲变压器 | 触发脉冲隔离输出 | 6 | 10 | 60 | https://www.hi1718.com/top-products/1-19406657.html | KMG288报价34元，教学用小号按10元
65 | 三相同步变压器 SDB-100VA | 380V/220V 100VA，三相同步信号（教学触发电路同款） | 1 | 220.1 | 220.1 | https://m.chipyun.com/details/746090.html | 芯云购现货价￥220.10；BK-50VA×3（42.78-77.9元/只）为替代口径
65 | LM324/4066/阻容/电位器/钮子开关 | 辅助电路与调节 | 1 | 80 | 80 | https://item.szlcsc.com/3283857.html ; https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C54755.html ; https://item.szlcsc.com/51587059.html ; https://detail.1688.com/offer/592522326216.html | LM324 1.6元、CD4066 1元、3296W立创0.87元、钮子开关1-3元/只
65 | PCB板 | 触发板（双面板） | 1 | 80 | 80 | https://www.elecfans.com/zt/343662/ | 10×10cm双面板打样20-50元/10片，含丝印按80元/套
65 | 小计 |  |  |  | 468.1 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
66 | 单结晶体管 BT33 | 单结晶体管触发电路（标书明确） | 2 | 2.8 | 5.6 | https://world.taobao.com/dianpu/36013509.htm | 2.80元/只；淘宝中银科技店搜索快照2.6元/只佐证（原cecb2b链接已失效）
66 | 集成触发IC（国产TCA785/KC05） | 集成触发电路 | 2 | 10 | 20 | https://www.meixindz.com/p/173-tca785 | 国产按10元/只
66 | 双向晶闸管 BT136+DB3 | 单相交流调压触发（DIAC） | 4 | 3 | 12 | https://item.szlcsc.com/m/20401465.html ; https://item.szlcsc.com/61620.html | BT136-600E 0.93元/只+DB3 0.27元/只
66 | 正弦波/锯齿波同步移相网络 | LM324+3296W阻容移相 | 2 | 25 | 50 | https://item.szlcsc.com/3283857.html ; https://item.szlcsc.com/51587059.html | LM324 1.6元+3296W立创0.87元+阻容
66 | 脉冲变压器 | 五路触发输出 | 5 | 8 | 40 | https://www.hi1718.com/top-products/1-19406657.html | 教学用小号按8元
66 | PCB×5块 | 五个触发电路板 | 5 | 30 | 150 | https://www.elecfans.com/zt/343662/ | 双面板打样20-50元/10片，按30元/块
66 | 小计 |  |  |  | 277.6 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
67 | SCR 晶闸管 KP5A | 单向晶闸管特性测试样件 | 2 | 3 | 6 | https://wiki.1688.com/zh/electronic-components/WKfkdpnfn0v3ls | 0.23元起/只
67 | MOSFET IRFP460 | 500V/20A 特性测试样件 | 2 | 7.25 | 14.5 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/SACOH-Power-MOSFET-IRFP460PBF-IRFP460-IRFP-1600717089750.html | 7.25元/只
67 | IGBT 40N60 | 600V/40A 特性测试样件（国产2.4元起） | 2 | 8 | 16 | https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k | 2.40-16.98元/只
67 | GTR MJE13009 | 400V/12A 功率三极管（教学GTR替代） | 2 | 2.44 | 4.88 | http://www.zp-dz.com/detail/1782932 | 2.44元/只
67 | GTO 可关断晶闸管 | 停产器件，无零售行情，教学库存件/拆机件 | 2 | 30 | 60 | https://www.hi1718.com/top-products/1-18798712.html | 高风险项：工业拆机SG3000GXH24标价600元佐证无便宜零售，教学小GTO按库存件30元/只估；建议随厂商整机采购
67 | 特性测试电路 | 电源+采样+面板测试点（自制板） | 1 | 300 | 300 | https://detail.1688.com/offer/1053071394823.html ; https://www.ybzhan.cn/st122659/product_15739044.html | 采样电阻0.1-0.5元+运放；专业图示仪SPA-6100约1000元为上限佐证
67 | 小计 |  |  |  | 401.38 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
68 | 自耦调压器 TDGC2-0.5kVA | 0~250V/0.5kVA 单相（标书明确） | 1 | 170 | 170 | https://meisaidq.gys.cn/supply/3633878537.html | 梅赛报价170元
68 | 整流滤波电路 | KBPC1010整流桥+4700uF/50V滤波 | 1 | 70 | 70 | https://item.szlcsc.com/3465.html ; https://item.szlcsc.com/316021.html | KBPC1010 3.59元+电解1.9元/只（立创3700uF/50V）+泄放
68 | BC1 瓷盘可调电阻 | 可调阻性负载，串联/并联（标书明确） | 6 | 15 | 90 | https://www.hi1718.com/top-products/1-17060179.html | 10-15元/只
68 | 小计 |  |  |  | 330 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
69 | 三相芯式变压器 | 127V/63.6V/31.8V±5%，2套副边（定制件） | 1 | 1000 | 1000 | http://www.hi1718.com/top-products/1-18456691.html ; https://wiki.1688.com/zh/transformers/WKfkksaj268pa8 | 通用SG三相干式500元起/1688定制230元起，教学多抽头含测试估1,000元；需向变压器厂询价
69 | 三相不可控整流（MDS100A-16模块） | 三相整流桥模块+散热+接线 | 1 | 200 | 200 | https://detail.1688.com/offer/732854237963.html ; https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C7436496.html | MDS100A/1600V模块25元+6A10二极管0.64元/只+散热/接线
69 | 小计 |  |  |  | 1200 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
70 | 多路线性电源（变压器+78/79系列） | ±5V/+20V/±15V（不用模块电源，更贴合教学件） | 1 | 200 | 200 | https://www.taobao.com/list/product/%E7%8E%AF%E7%89%9B%E7%81%AB%E7%89%9B%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A818v.htm ; https://detail.1688.com/offer/557704079496.html | 100W环形变压器39.7元+L7805CV 1元/只+整流滤波
70 | EXB841 IGBT驱动 | IGBT专用驱动（育源DX06同款） | 2 | 25 | 50 | https://sales.dzsc.com/7411.html | 25-28元/只
70 | MOSFET驱动电路 | TLP250光耦+图腾柱 | 2 | 15 | 30 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C53109739.html | TLP250国产3.89元/只
70 | GTO/GTR驱动保护电路 | TIP122等分立电路 | 2 | 30 | 60 | https://item.szlcsc.com/3189324.html | TIP122国产1.57元/只+阻容
70 | SG3525 PWM波形发生器 | 4-10kHz/400Hz-1kHz两档，占空比0-100%（标书明确SG3525） | 1 | 40 | 40 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html | 模块0.73-7.18元+电位器/档位开关
70 | 钮子开关 | 高频/低频档切换 | 2 | 5 | 10 | https://detail.1688.com/offer/592522326216.html | 零售1-3元/只
70 | PCB板 | - | 1 | 100 | 100 | https://www.elecfans.com/zt/343662/ | 双面板打样20-50元/10片
70 | 小计 |  |  |  | 490 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
71 | 单相整流桥 KBPC1010 | AC220V整流 | 1 | 15 | 15 | https://item.szlcsc.com/3465.html | KBPC1010 3.59元/只
71 | IGBT 40N60 | H桥功率器件（国产2.4元起） | 4 | 8 | 32 | https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k | 2.40-16.98元/只
71 | EXB841/IR2110 驱动 | IGBT专用集成驱动芯片（标书要求） | 2 | 25 | 50 | https://sales.dzsc.com/7411.html | EXB841 25元；IR2110约5-10元
71 | SPWM控制电路 | SG3525+正弦波发生+比较器 | 1 | 80 | 80 | https://www.elecbee.com/zh_cn/product-detail/sg3525-lm358-5000w-inverter-driver-board-13-40khz-high-current-high-frequency-adjustable-dc-12-24v-driving-board_32910 | 成品SG3525+LM358驱动板53.84元（elecbee页面反爬需浏览器访问，金额经搜索快照确认）；自制按80元
71 | 滤波电感/电容 | LC滤波 | 1 | 60 | 60 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C72616.html ; https://item.szlcsc.com/316021.html | 工字电感0.43元/只+电解1.9元/只（立创3700uF/50V）
71 | 散热器/保护电路 | - | 1 | 40 | 40 | http://china.makepolo.com/mpp_4d/70cq1hu9ctb.html | TO-220散热片0.6元/个+保护阻容
71 | PCB板 | - | 1 | 100 | 100 | https://www.elecfans.com/zt/343662/ | 双面板打样
71 | 小计 |  |  |  | 377 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
72 | 电力MOSFET IRFP460 | 半桥主功率管（标书要求电力MOSFET） | 2 | 7.25 | 14.5 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/SACOH-Power-MOSFET-IRFP460PBF-IRFP460-IRFP-1600717089750.html | 7.25元/只
72 | SG3525 控制IC | 恒频脉宽调制（标书要求PWM控制IC） | 1 | 5 | 5 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html | IC约3-7元
72 | 半桥高频变压器 ETD44 | ETD44 卧9+9 半桥开关电源高频变压器（按图纸定制） | 1 | 18 | 18 | https://ranlocoil.diytrade.com/sdp/2319293/3/pd-7287513/14151348-2925965/ | diytrade单价US$2.5/件≈18元（MOQ100件）
72 | 半桥电容/吸收电路 | CBB+水泥电阻+半桥电容 | 1 | 40 | 40 | https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html ; https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C1392944.html | CBB 0.1uF/450V 1元/只+水泥电阻0.44元/只
72 | 灯组负载 | E27灯座×3+220V 60W灯泡 | 1 | 60 | 60 | https://www.zkh.com/item/AA4656332.html ; https://detail.1688.com/offer/1054364353472.html | 灯座2.29-5.89元/只+灯泡零售3-4元/只
72 | 开闭环切换/采样电路 | 采样电阻+钮子开关+运放 | 1 | 60 | 60 | https://detail.1688.com/offer/1053071394823.html ; https://detail.1688.com/offer/592522326216.html | 采样电阻0.1-0.5元+开关1-3元/只
72 | PCB板 | - | 1 | 80 | 80 | https://www.elecfans.com/zt/343662/ | 双面板打样
72 | 小计 |  |  |  | 277.5 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
73 | SG3525 控制IC | PWM控制（标书明确SG3525） | 1 | 5 | 5 | https://chinese.alibaba.com/product-detail/DC-5V-12V-SG3525-PWM-Controller-1600111306718.html | IC约3-7元
73 | IGBT 40N60 | 六种斩波主开关（国产2.4元起） | 4 | 8 | 32 | https://wiki.1688.com/zh/igbt/WKfm5vlzlks83k | 2.40-16.98元/只
73 | 快恢复二极管 5A/1000V | 续流/箝位（RS5M/HER508/BY500-1000） | 8 | 1 | 8 | https://item.szlcsc.com/24106959.html | 0.2-1元/只
73 | 电感（100mH等） | Buck/Boost/Cuk/Sepic/Zeta（1A级需定制绕制） | 4 | 30 | 120 | https://www.jlc-smt.com/lcsc/detail/C72616.html | 小功率工字电感0.43元/只，1A级按30元估（定制绕制）
73 | 电容组 | 电解+薄膜电容 | 1 | 60 | 60 | https://item.szlcsc.com/316021.html ; https://product.dzsc.com/product/new-721450-20141027145226154415.html | 4700uF/50V 1.9元/只（立创3700uF/50V）+CBB 1元/只
73 | PCB板 | 六种拓扑接线板（不含面板） | 1 | 80 | 80 | https://www.elecfans.com/zt/343662/ | 双面板打样20-50元/10片
73 | 小计 |  |  |  | 305 |  | 电路板+元器件BOM（不含面板/箱体/连接线/装配）
82 | 教学版仿真软件授权/开发分摊 | 二十余类线路仿真实训+例程+演示支持 | 1 | 12000 | 12000 | http://www.gdhxzb.cn/show-137-2649-1.html | 教学虚拟仿真7,624元/节点为直接中标价参考
82 | 小计 |  |  |  | 12000 |  | 软件口径

## 器件型号对照核验
项目 | 标书器件要求 | 商用设备同款型号/方案 | BOM选用/参考型号 | 市场价区间(元/只) | BOM采用单价 | 高端料/停产/定制风险 | 备注
64 | 晶闸管 5A/1000V±5% ×12 | THPDD-1 PDD03同款：KP5A-10 | KP5A-10（5A/1000V） | 0.23~3 | 3 | 低（常用教学件） | 1688批发0.23元起；型号与标书5A/1000V完全对应
64 | 过流保护（每只管） | 10×38快熔/保险丝 | 10×38陶瓷快熔 | 2~3 | 2.5 | 低 | 20只装48.66元≈2.4元/只
64 | 过压保护（每只管） | RC阻容吸收 | 阻容组件 | 1~3 | 2 | 低 | -
64 | 直流电压表 ±300V 1.0级带镜面 | 育源601A：中零式±300V 1.0级 | 中零式±300V（定制） | 50~150（估） | 120 | 中（定制件） | 表头行情5.8元起；中零镜面为定制
64 | 直流电流表 ±2A 1.0级带镜面 | 育源601A：中零式±2A 1.0级 | 中零式±2A（定制） | 40~120（估） | 90 | 中（定制件） | 0-2A表头9.6元；中零镜面为定制
64 | 平波电抗器一组 | 100/200/700mH（1A线性） | 平波电抗器组 | 300~500 | 460 | 低 | dlzhe市场报价460元
65 | 三相触发电路 | 育源601A DX03：KC04/KC41/KC42/4066；天煌：TC787 | 国产TC787 或 KC04+KJ041+KJ042 | 2~15 | 10 | 低 | 国产价；原装英飞凌TCA785约41-55元不用
65 | 功放电路（六路） | 六路触发脉冲功放 | 三极管/达林顿 | 3~8/路 | 5 | 低 | -
65 | 脉冲变压器 | 触发脉冲隔离 | 小型脉冲变压器 | 5~34 | 10 | 低 | KMG288为34元工业件，教学用小号
65 | 同步变压器 | 教学触发电路同款：SDB-100VA三相同步变压器或BK-50VA×3 | SDB-100VA（380V/220V 100VA） | 43~220 | 220.10 | 低 | 芯云购现货价220.10元；BK-50VA×3替代口径42.78-77.9元/只
66 | 单结晶体管触发 | BT33/BT35 | BT33 | 2.8 | 2.8 | 低 | 淘宝中银科技2.6元/只佐证，BOM按2.8元保留（原cecb2b链接已失效）
66 | 集成触发 | TCA785/KC05/KJ004 | 国产TCA785/KC05 | 3~15 | 10 | 低 | 国产价
66 | 单相交流调压触发 | 双向晶闸管+双向触发二极管 | BT136/BTA06+DB3 | 0.3~3 | 3 | 低 | DB3立创0.27元
67 | SCR | KP5A-10 | KP5A-10 | 0.23~3 | 3 | 低 | -
67 | MOSFET | IRFP460（教学常用） | IRFP460（500V/20A） | 3~8 | 7.25 | 低 | alibaba样品7.25元
67 | IGBT | 40N60类（教学常用） | FGH40N60SFD/40N60 | 2.4~17 | 8 | 低 | 1688国产2.4元
67 | GTR | MJE13009/2N6547（教学常用） | MJE13009（400V/12A） | 0.6~2.5 | 2.44 | 低 | 教学GTR替代件
67 | GTO | 无现役零售（停产器件） | 教学库存/拆机件或等效演示 | 10~30（估） | 30 | 高（停产） | 工业拆机SG3000GXH24标价600元（hi1718）佐证无便宜零售；按教学库存件保守估30元，建议随厂商整机采购
68 | 单相自耦调压器 0-250V/0.5kVA | TDGC2-0.5kVA | TDGC2-0.5kVA | 150~200 | 170 | 低 | 梅赛报价170元
68 | 瓷盘可调电阻 | BC1型 | BC1 | 10~15 | 15 | 低 | 慧商网10-15元/只
69 | 三相芯式变压器 127/63.6/31.8V双副边 | 育源601A/601B电源控制屏内定制件 | 定制三相芯式变压器 | 500~1,200 | 1,000 | 中（定制件） | 需向变压器厂正式询价
69 | 三相不可控整流 | 二极管×6 | 6A10/1N5408类 | 0.5~1 | - | 低 | 含散热/接线共200元
70 | 电源 ±5V/+20V/±15V | 线性电源（变压器+三端稳压） | 变压器+78/79系列 | 150~250 | 200 | 低 | 不用模块电源，更贴合教学件成本
70 | IGBT驱动 | EXB841（育源DX06同款） | EXB841 | 25~28 | 25 | 低 | 维库25元/慧商网28元
70 | PWM波形发生器 | SG3525（标书明确） | SG3525模块+电位器/档位开关 | 1~7（IC/模块） | 40（含外围） | 低 | -
71 | IGBT专用集成驱动芯片 | EXB841/IR2110 | EXB841/IR2110 | 5~28 | 25 | 低 | IR2110约5-10元
72 | 电力MOSFET | IRFP460（教学常用） | IRFP460 | 3~8 | 7.25 | 低 | -
72 | PWM控制IC | SG3525类（标书要求专用PWM IC） | SG3525 | 3~7 | 5 | 低 | -
72 | 半桥高频变压器 | ETD44类开关电源高频变压器 | ETD44 卧9+9（按图纸定制） | 18~35 | 18 | 低（批量口径） | diytrade US$2.5/件≈18元（MOQ100）；单件零售约25-35元
73 | 快恢复二极管 | 5A/1000V | RS5M/HER508/BY500-1000 | 0.2~1 | 1 | 低 | 立创/1688
73 | 斩波电感 | 100mH等（1A级） | 工字/磁环电感（定制绕制） | 0.3~30 | 30 | 低 | 小功率工字电感0.3元起；1A级按30元估

## 估算说明
估算说明
1. 口径与日期 | 全部为人民币、按单套计的采购参考价；检索日期2026-08-05。
2. 器件型号核验 | 新增'器件型号对照核验'表：每条物料都对应标书要求→商用设备同款型号（THPDD-1/育源601A等实际配置）→BOM选用型号→市场价区间，确保不用高端/停产物料抬高估价；BOM物料明细中每一行均附来源URL（无链接的仅为定制/加工件，见风险项）。
3. 已下调/已按实价修正的单价 | ①65/66触发IC按国产TC787/KC04/KC05口径（2-15元），不用原装英飞凌TCA785（41-55元）；②70电源按线性电源（变压器+78/79系列）约200元，不用模块电源；③73快恢复二极管按0.2-1元/只（RS5M/HER508）；④66交流调压触发用DB3（0.27元）+BT136（0.93元）；⑤72半桥高频变压器由80元定制估下调为ETD44实价18元/只（diytrade US$2.5/件，MOQ100）；⑥65同步变压器由3×20=60元上调为SDB-100VA三相同步变压器实价220.10元（芯云购现货价，教学触发电路同款）；⑦按用户要求仅保留电路板+元器件BOM（含PCB、器件、部件如变压器/表计/电抗器/调压器/散热器/灯负载），剔除面板、箱体、连接线、端子接口及装配工时。
4. 风险项（需询价/整机采购） | ①GTO为停产器件、无零售价，工业拆机SG3000GXH24标价600元（hi1718）佐证，教学小GTO按库存件30元/只保守估，建议随厂商整机采购；②64中零式±300V/±2A带镜面表计为定制件（零中心仪表SH88TR 470元为手持式参考，非面板表头），按120/90元估；③69三相芯式变压器（127/63.6/31.8V双副边）为定制件，按1,000元估；④面板/箱体/连接线/端子接口已不计入本表（64-73合计约4,670元），如需整机成本请另加；PCB打样行情见链接（嘉立创5元/5片起、双面板20-50元/10片）。
5. 直接中标价项目 | 64（3,570元）、65（3,560元）、73（2,420元）及72同类'带隔离变压器的直流变换器单元'（3,820元）来自天煌2025年供货合同页（直接显示金额），最可靠。
6. 整机校验 | 11项参考价合计40,750元（硬件28,750+软件12,000）；硬件10项电路板+元器件BOM合计约4,886.58元，含仿真软件约16,886.58元。整机成套中标价34,000-43,490元（DJDK-1/NMCL-III/YTEDZ-5/DJDK-3）及育源整机标价35,000/48,000元，与本表量级一致（整机价含面板箱体、连接线与装配）。
7. 风险提示 | ①82号若为教学版软件约8,000-20,000元/套；若招标要求实时仿真平台（RT-LAB/eHS/StarSim/EGBox）单套23.5万-239.8万元，需以招标文件为准；②若采购量小（零售渠道），KP5A、IGBT等单价会高于1688批发价，本表已按零售口径取值；③正式报价前请对定制件（中零表计、三相芯式变压器、GTO）向厂商/供应商询价；④ETD44（18元）为MOQ100批量价，单件零售约25-35元；⑤BK-50VA替代口径页面有反爬，报价前需截图/询价复核；⑥本表为电路板+元器件口径：面板/箱体/连接线/端子接口（约4,670元）与装配/老化/测试工时（约3,550元）均未计入，整机成本需另加。
8. 建议 | 投标/报价前就64-73、82向天煌、求是、仪迈、中仁、育源等厂商正式询价；本表可作为预算编制、成本底价与比价基准。